滝沢浄水場更新整備等事業

技術提案様式集

修正版

平成25年7月

会津若松市水道部

【　目　次　】

（１）事業計画に関する提案	1

様式（１）－１　事業実施計画	2

様式（１）－１－①　事業実施体制 ① －事業スキーム図－	3

様式（１）－１－②　事業実施体制 ②－構成員役割分担表－	4

様式（１）－１－③　事業実施体制 ③ －運転管理業務の実施を担う者の実績－	5

様式（１）－１－④　事業実施体制 ④ －構成員の実績－	6

様式（１）－２　関係法令リスト	7

様式（１）－３　セルフモニタリング計画	8

様式（１）－４　長期収支計画①A	9

様式（１）－４－①　長期収支計画①B	10

様式（１）－４－②　長期収支計画②	11

様式（１）－５　リスク対応計画	12

様式（１）－６　事業の確実性維持計画	13

（２）滝沢浄水場（更新）の設計に関する提案	14

様式（２）－１　技術提案概要説明書	15

様式（２）－１－①　水収支計算書（滝沢浄水場（更新））	16

様式（２）－１－②　水収支計算書（滝沢浄水場（既設））	17

様式（２）－１－③　水収支計算書（東山浄水場）	18

様式（２）－１－④　水収支計算書（大戸浄水場）	19

様式（２）－１－⑤　水収支計算書（六軒浄水場）	20

様式（２）－１－⑥　水収支計算書（強清水浄水施設）	21

様式（２）－２　事前調査（地質調査）計画	22

様式（２）－３　土木施設計画書	23

様式（２）－３－①　土木構造物主要施設リスト	24

様式（２）－４　建築施設計画書	25

様式（２）－４－①　建築構造物主要施設リスト	26

様式（２）－５　外観計画	27

様式（２）－６　機械設備計画概要	28

様式（２）－６－①　機械設備主要設備リスト

（浄水施設、薬注施設、送水施設）	29

様式（２）－６－②　機械設備主要設備リスト（排水施設）	30

様式（２）－７　電気計装設備、監視制御設備計画（滝沢浄水場（更新））	31

様式（２）－７－①　電気設備主要設備リスト	32

様式（２）－７－②　計装設備主要設備リスト	33

様式（２）－７－③　監視制御設備主要設備リスト	34

様式（２）－８　薬品洗浄廃液の処分計画	35

（３）滝沢浄水場（更新）の建設に関する提案設計に関する提案	36

様式（３）－１　工事計画	37

様式（３）－２　環境面への配慮計画	38

（４）滝沢浄水場（更新）の維持管理に関する提案	39

様式（４）－１　運転管理業務計画　（滝沢浄水場（更新））	40

様式（４）－２　保守点検管理業務計画（滝沢浄水場（更新））	41

様式（４）－２－①　点検リスト（建築構造物）	42

様式（４）－２－②　点検リスト（土木構造物）	43

様式（４）－２－③　点検リスト（機械設備）	44

様式（４）－２－④　点検リスト（電気設備）	45

様式（４）－２－⑤　点検リスト（計装設備）	46

様式（４）－２－⑥　点検リスト（監視制御設備）	47

様式（４）－３　膜交換業務計画（滝沢浄水場（更新））	48

様式（４）－４　修繕業務計画（滝沢浄水場（更新））	49

様式（４）－４－①　修繕リスト（建築構造物）	50

様式（４）－４－②　修繕リスト（土木構造物）	51

様式（４）－４－③　修繕リスト(機械設備)	52

様式（４）－４－④　修繕リスト（電気設備）	53

様式（４）－４－⑤　修繕リスト（計装設備）	54

様式（４）－４－⑥　修繕リスト（監視制御設備）	55

（５）既設浄水場を含む全浄水場の維持管理に関する提案	56

様式（５）－１　既存施設の維持管理業務の引継ぎ業務	57

様式（５）－２　運転管理業務計画（既存施設）	58

様式（５）－３　保守点検業務及び修繕計画（既存施設）	59

様式（５）－３－①　点検リスト（建築構造物）	60

様式（５）－３－②　点検リスト（土木構造物）	61

様式（５）－３－③　点検リスト（機械設備）	62

様式（５）－３－④　点検リスト（電気・計装・監視制御設備）	63

様式（５）－４　膜薬品洗浄業務計画（既存施設）	64

様式（５）－５　運転管理体制（全施設）	65

様式（５）－６　消耗品、薬品、光熱費燃料等調達管理業務計画（全施設）	66

様式（５）－７　水質管理業務計画（全施設）	67

様式（５）－８　汚泥運搬及び処分業務計画（全施設）	68

様式（５）－８－①　汚泥の有効利用計画（全施設）	69

様式（５）－８－②　汚泥運搬及び処分計画書	70

様式（５）－９　見学者対応業務計画（全施設）	71

様式（５）－10　植栽管理、清掃及び除雪業務計画（全施設）	72

様式（５）－11　防犯業務計画（全施設）	73

様式（５）－12　災害、事故及び緊急時対応業務計画（全施設）	74

様式（５）－13　事業終了時の引継ぎ業務（全施設）	75

（６）その他提案	76

様式（６）－１　地域経済及び地域活動への貢献についての提案	77

様式（６）－２　その他自由提案	78

（７）設計根拠図書（計算書・図面等）及び添付資料	79

様式（７）－１－①　　添付資料の様式（目録）	80

様式（７）－１－②　　添付資料の様式（目録）	81

様式（７）－２　　設計図面集の様式	82

（８）事業費内訳書	83

様式（８）－１　設計及び工事費用計画A －設計及び工事費積算表－	84

様式（８）－２　設計及び工事費用計画B －設計及び工事費積算表－	85

様式（８）－３－①　維持管理費用計画 A　－滝沢浄水場（更新）維持管理

業務費用見積（平成30年４月～平成45年３月）－	86

様式（８）－３－②　維持管理費用計画 B　－滝沢浄水場（既設）維持管理

業務費用見積（平成26年４月～平成30年３月）－	87

様式（８）－３－③　維持管理費用計画 C　－東山浄水場維持管理業務費用

見積（平成26年４月～平成45年３月）－	88

様式（８）－３－④　維持管理費用計画 D　－大戸浄水場維持管理業務費用

見積（平成26年４月～平成45年３月）－	89

様式（８）－３－⑤　維持管理費用計画 E　－六軒浄水場維持管理業務費用

見積（平成26年４月～平成45年３月）－	90

様式（８）－３－⑥　維持管理費用計画 F　－強清水浄水施設維持管理業務

費用見積（平成26年４月～平成45年３月）－	91

様式（８）－３－⑦　維持管理費用計画 G －滝沢浄水場（更新）維持管理

業務費用見積（平成30年４月～平成45年３月）－	92

様式（８）－３－⑧　維持管理費用計画 H　－SPC一般管理費

（平成26年４月～平成45年３月）－	93

様式（８）－４　事業費総括表	94

（１）事業計画に関する提案

（様式（１）－１）

様式（１）－１ 事業実施計画

本事業に関して、下記の観点からを記述してください。 １．事業全体を遂行するための基本的考え方。 ２．設計、施工期間の運営方法。 ３．維持管理期間の運営方法。 （注）企業名は１部のみ記載し、20部は企業名を記載しないで下さい。 企業名なしの場合は、企業名称をアルファベット（AからZの順で）で表示し て下さい。

備考　A４版２ページ以内で記述してください。

（様式（１）－１－①）

様式（１）－１－① 事業実施体制 ① －事業スキーム図－

グループ内における構成員との関係を図示してください。 （注）企業名は１部のみ記載し、20部は企業名を記載しないで下さい。 企業名なしの場合は、企業名称をアルファベット（AからZの順で）で表示し て下さい。

備考　A４版１ページ以内で記述してください。

（様式（１）－１－②）

様式（１）－１－② 事業実施体制 ②－構成員役割分担表－

応募参加者の構成員の役割について、以下に記入してください。 ＜構成員＞ （注）企業名は１部のみ記載し、20部は企業名を記載しないで下さい。 企業名なしの場合は、企業名称をアルファベット（AからZの順で）で表示し て下さい。

備考　A４版で記述してください。

（様式（１）－１－③）

様式（１）－１－③ 事業実施体制 ③ －運転管理業務の実施を担う者の実績－

運転管理の実施を担う者について、浄水場運転管理業務の第三者委託の実績を以下に記入してください。（排水処理のみは除く。） 企業名 主な実績 業務概要 業務名称 発注者名称 施設名称 浄水処理能力（㎥/日） 業務期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日 業務内容 業務概要 業務名称 発注者名称 施設名称 浄水処理能力（㎥/日） 業務期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日 業務内容 業務概要 業務名称 発注者名称 施設名称 浄水処理能力（㎥/日） 業務期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日 業務内容 （注１）記入欄は、必要に応じ、適宜追加してください。 （注２）企業名は１部のみ記載し、20部は企業名を記載しないで下さい。 企業名なしの場合は、企業名称をアルファベット（AからZの順で）で表示して下さい。

備考　A４版２ページ以内（最大６件）で記述してください。

（様式（１）－１－④）

様式（１）－１－④ 事業実施体制 ④ －構成員の実績－

構成員の水道事業又は簡易水道事業におけるDBO（PFI含む）の実績を以下に記入してください。（排水処理のみは除く。） 構成員の水道事業又は簡易水道事業におけるSPCの運営実績を以下に記入してください。 企業名 主な実績 業務概要 業務名称 発注者名称 代表企業名称 施設名称 施設能力（㎥/日） 業務期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日 業務内容 業務概要 業務名称 発注者名称 施設名称 代表企業名称 施設能力（㎥/日） 業務期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日 業務内容 業務概要 業務名称 発注者名称 代表企業名称 施設名称 施設能力（㎥/日） 業務期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日 業務内容 （注１）記入欄は、必要に応じ、適宜追加してください。 （注２）企業名は１部のみ記載し、20部は企業名を記載しないで下さい。 企業名なしの場合は、企業名称をアルファベット（AからZの順で）で表示して下さい。

備考　A４版２ページ以内（最大６件）で記述してください。

（様式（１）－２）

様式（１）－２ 関係法令リスト

法令等に基づく届出、許認可等の手続が必要と想定するものについて、適用を受ける時期ごと（設計及び工事段階、維持管理段階）に記述して下さい。 上記以外に適用される法令等がある場合は、表を加工して同様に記述してください。 関係法令リスト（設計、工事） 関係法令 適用時期 届出、許認可項目 備考 関係法令リスト（維持管理時） 関係法令 適用時期 届出、許認可項目 備考

備考　A４版１ページ以内で記述してください。

（様式（１）－３）

様式（１）－３ セルフモニタリング計画

セルフモニタリング計画について、以下に言及しつつ、記述してください。 １．セルフモニタリングの具体的方法 ２．サービスの質を恒常的に維持するための工夫 ３．サービスの質が要求水準を下回った場合の改善プロセス （注）設計及び工事段階、維持管理段階に分けて記述してください。 （注）送配水施設維持管理業務については含みません。

備考　A４版２ページ以内で記述してください。

（様式（１）－４）

様式（１）－４ 長期収支計画①A

現在想定している長期収支計画を記載してください。項目は必要なものを計上して下さい。 （単位：千円） （注１）浄水場維持管理業務のみを対象（SPC一般管理費、資金計画も同様）としてください。 （注２）収支計画の支出欄には、売上原価を計上して下さい。

備考　A３版１ページ以内で記述してください。

（様式（１）－４－①）

様式（１）－４－① 長期収支計画①B

（前頁からの続き） （注３）サービスの対価の事業期間合計金額は、浄水場運転管理業務（本事業の対象範 囲）の上限額6,654,233千円（税抜）を超えないものとしてください。 （注４）可能な範囲で具体的に記入してください。 （注５）様式８－18のSPC一般管理費（諸経費等）をもとに記入して下さい。 （注６）資本計画は、SPCの事業に必要な資金を把握するための参考とします。 （注７）SPC一般管理費、資金計画等のSPCとしての事業計画に関する項目は、浄水場維持管理業務の範囲内で想定して記入して下さい。 （注８）消費税及び地方消費税、物価変動を除いた額を記入してください。 （注９）収支計画における収入のうちの余裕金運用益、その他の積算根拠について、本様式に別紙の形式で添付してください。 （注10）その他の様式と関連のある項目の数値は、整合性の取れる形で記入してくだ さい。 （注11）Microsoft社製Excel（Windows版）の97-2003ファイル形式で提出してください。

（様式（１）－４－②）

様式（１）－４－② 長期収支計画②

長期収支計画の前提について、以下に言及しつつ、記述してください。 １ 会計処理（収益、費用の計上方法等）について ２ 消費税及び地方消費税の課税について ３ 配当の考え方について ４ 収入計画の前提について （１）収入の前提 （２）支出の前提 （注１）浄水場維持管理業務のみを対象としてください。 （注２）消費税及び地方消費税を除いた額を記入してください。 （注３）可能な範囲で具体的に記入してください。 （注４）記入欄は、必要に応じ適宜追加してください。 （注５）その他の様式と関連のある項目の数値は、整合性の取れる形で記入してください。 ５ その他特記すべき事項

備考　A４版１ページ以内で記述してください。

（様式（１）－５）

様式（１）－５ リスク対応計画

リスクに対する対応策について、滝沢浄水場更新設備等事業の範囲内で、以下に言及しつつ、記述してください。 １．グループ内におけるリスク分担の考え方 ２．想定するリスクの種類及び各リスクについての対応策及び対応の主体 ３．保険の付保計画及び各保険の付保内容（保険契約者、被保険者、対象範囲、保険期間、てん補限度額、保険料、免責金額など） （注１）設計及び工事段階、維持管理段階（浄水場維持管理業務を対象）に分けて記述してください。 （注２）上記２における想定するリスクの種類には、本事業の実施要綱別紙１のリスク分担表に記載のリスクを網羅してください。 （注３）送配水施設維持管理業務については含みません。

備考　A４版４ページ以内で記述してください。

（様式（１）－６）

様式（１）－６ 事業の確実性維持計画

事業の確実性の維持方策について、滝沢浄水場更新設備等事業の範囲内で、以下に言及しつつ、記述してください。 １ 事業の確実性を維持するための考え方 ２ サービスの対価の減額などにより、運転資金が不足した場合の対応方法 次表から想定ケースを選択し（複数可）、想定している金額及び具体的な対応策を記入してください。複数選択した場合は、選択項目別にすべて記入してください。 具体的な対応策（例：金額、配当の考え方、積立の方法や期間等）を記入してください。想定ケース１及び２を選択した場合は、具体的な株主名について記述してください。 （注）記入欄は、必要に応じ、適宜追加してください。 ３ 出資者の事業への関与が維持される仕組み ４ 事業者の責による事業の破綻を回避するための融資者の関与の方法 （例えば、SPCに社外取締役を設置させる、代替となる第三者の候補を市に推薦するなど）

備考　A４版１ページ以内で記述してください。

（２）滝沢浄水場（更新）の設計に関する提案

（様式（２）－１）

様式（２）－１ 技術提案概要説明書

滝沢浄水場（更新）整備に伴う技術提案について、次の観点から記述して下さい。 本様式は、応募者の技術提案の骨子や提案全体のバランス、提案の考え方を理解するための資料として用いるため、簡潔に分かりやすく記述してください。 なお、根拠資料等は添付資料として下さい。 １．滝沢浄水場（更新）の整備計画についての基本的な考え方や内容等 ２．浄水処理フロー（膜の種類、膜モジュールの種類、膜ろ過流束等に関する説明含む）、排水処理フロー等についての考え方 ３．施設整備に関する提案におけるアピールポイント（経済性、維持管理性、環境への配慮、独自性、先進性等） 添付資料（自由書式） ・膜モジュールに関する説明 ・膜ろ過流束の設定根拠 ・水理計算書 ・水収支計算書（様式（２）－１－①～⑥） ・その他必要資料 図面 ・処理（施設）フロー図（浄水、排水） ・水収支フロー図 ・水位高低図 ・全体配置図 ・その他必要図面 添付資料は様式（７）－１を表紙とし、他の様式とまとめて下さい。 図面については施設計画図面集（様式（７）－２）にも添付して下さい。

備考　A３版６ページ以内で記述してください。

（様式（２）－１－①）

様式（２）－１－① 水収支計算書（滝沢浄水場（更新））

計算条件に基づき、提案をする施設の月別平均運転時での水収支計算を行ってください。このときの洗浄間隔や膜ろ過流速については、機械設備計画概要（様式（２）-６）に示す内容を基本として収支計算を行ってください。項目については、適宜変更してください。 Microsoft社製Excel(97-2003)によりA３版横書き１ページ以内で記述してください。

備考　A３版１ページ以内で記述してください。

（様式（２）－１－②）

様式（２）－１－② 水収支計算書（滝沢浄水場（既設））

計算条件に基づき、提案をする施設の月別平均運転時での水収支計算を行ってください。このときの洗浄間隔については、運転管理業務計画（既存施設）（様式（５）-２）に示す内容を基本として収支計算を行ってください。項目については、適宜変更してください。 Microsoft社製Excel(97-2003)によりA３版横書き１ページ以内で記述してください。

備考　A３版１ページ以内で記述してください。

（様式（２）－１－③）

様式（２）－１－③ 水収支計算書（東山浄水場）

計算条件に基づき、提案をする施設の月別平均運転時での水収支計算を行ってください。このときの洗浄間隔については、運転管理業務計画（既存施設）（様式（５）-２）に示す内容を基本として収支計算を行ってください。項目については、適宜変更してください。 Microsoft社製Excel(97-2003)によりA３版横書き１ページ以内で記述してください。

備考　A３版１ページ以内で記述してください。

（様式（２）－１－④）

様式（２）－１－④ 水収支計算書（大戸浄水場）

計算条件に基づき、提案をする施設の月別平均運転時での水収支計算を行ってください。このときの洗浄間隔や膜ろ過流束については、運転管理業務計画（既存施設）、膜薬品洗浄業務計画（既存施設）（様式（５）-２、様式（５）-４）に示す内容を基本として収支計算を行ってください。項目については、適宜変更してください。 Microsoft社製Excel(97-2003)によりA３版横書き１ページ以内で記述してください。

備考　A３版１ページ以内で記述してください。

（様式（２）－１－⑤）

様式（２）－１－⑤ 水収支計算書（六軒浄水場）

計算条件に基づき、提案をする施設の月別平均運転時での水収支計算を行ってください。運転管理方法については、運転管理業務計画（既存施設）（様式（５）-２）に示す内容を基本として収支計算を行ってください。項目については、適宜変更してください。 Microsoft社製Excel(97-2003)によりA３版横書き１ページ以内で記述してください。

備考　A３版１ページ以内で記述してください。

（様式（２）－１－⑥）

様式（２）－１－⑥ 水収支計算書（強清水浄水施設）

計算条件に基づき、提案をする施設の月別平均運転時での水収支計算を行ってください。このときの洗浄間隔や膜ろ過流束については、運転管理業務計画（既存施設）、膜薬品洗浄業務計画（既存施設）（様式（５）-２、様式（５）-４）に示す内容を基本として収支計算を行ってください。項目については、適宜変更してください。 Microsoft社製Excel(97-2003)によりA３版横書き１ページ以内で記述してください。

備考　A３版１ページ以内で記述してください。

（様式（２）－２）

様式（２）－２ 事前調査（地質調査）計画

事前調査（地質調査）計画に関し、次の点について記述して下さい。 １．ボーリングを予定している地点（平面図上に示してください） ２．地質調査で行う試験内容について 図面については施設計画図面集にも添付して下さい。

備考　A３版２ページ以内で記述してください。

（様式（２）－３）

様式（２）－３ 土木施設計画書

提案を行う滝沢浄水場（更新）の土木構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。 根拠については添付資料として下さい。 施設配置計画に関する基本的な考え方。 土木構造物の設計計画。 水位高低計画。 施設の必要容量。 施設の耐震性・耐久性。 各種動線の考え方。 施設の切替時の配慮。 外部からの侵入防止策。 場内配管計画。 10．外構計画の概要（フェンス、門扉、照明、植栽、雨水・排水計画等） 11．非常時応急給水拠点計画（応急給水用給水栓等） 12．安全性確保に関する提案 13. 環境への配慮に関する提案 添付資料（自由書式） ・土木施設の容量計算書 ・配管口径検討書 ・その他必要資料 図面 ・構造図（平面図・断面図） ・場内配管図 ・場内整備図（フェンス、門扉、照明、植栽、雨水・排水計画等） ・その他必要図面

備考　A３版５ページ以内で記述してください。

（様式（２）－３－①）

提案を行う滝沢浄水場（更新）の土木構造物について、下表に概要を示してください。

| 様式（２）－３－① 土木構造物主要施設リスト |
| --- |
| 番号 | 構造物名称 | 主な用途 | 仕様 |
| １ | 例：混和池 | 例：凝集剤の混和 | RC造 W○×L○×H○m 基礎： 等 |

備考　A４版２ページ以内で記述してください。

（様式（２）－４）

様式（２）－４ 建築施設計画書

提案を行う滝沢浄水場（更新）の建築構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。 なお、５～７については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さい。根拠については添付資料として下さい。 １．建築施設計画（施設概要、躯体構造、基礎形式、配置計画等） ２．ゾーニング、管理動線計画（運転管理及び避難） ３．騒音対策計画（注１）、換気・空調計画 ４．機器の搬出入計画（搬出入ルート、吊り上げ方法等） ５．施設の耐震性・耐久性 ６．安全性確保に関する提案 ７. 環境への配慮に関する提案 添付資料（自由書式） ・建築施設（建物）別建築面積表（建ぺい率の算定結果を含む） ・建築施設（建物）別、階層別床面積表（容積率の算定結果を含む） ・建築施設（建物）別、階層別居室一覧表 ・騒音計算書 ・その他必要資料 図面 ・意匠図 ・構造図 ・日陰図 ・その他必要図面 注１：滝沢浄水場（更新）用地付近の騒音規制は次のとおりです。 第２種中高層住居専用地域 昼間 ：55デシベル以下 朝夕間：50デシベル以下 夜間 ：45デシベル以下

備考　A３版４ページ以内で記述してください。

（様式（２）－４－①）

提案を行う建築構造物について、下表に概要を示してください。

| 様式（２）－４－① 建築構造物主要施設リスト |
| --- |
| 番号 | 構造物名称 | 主な用途 | 仕様 |
| ○ | 例：管理棟 | 運転管理、‥‥ | RC造 ○階立て 基礎： 等 |

備考　A４版１ページ以内で記述してください。

（様式（２）－５）

様式（２）－５ 外観計画

提案を行う滝沢浄水場（更新）の建築構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。 １．鳥瞰図及び立面図（高さや大きさ、配色等がわかるもの） ２．周辺環境や本事業のイメージアップ等に配慮した事項 添付資料（自由書式） ・鳥瞰図 ・パース ・その他必要図面

備考　A３版３ページ以内で記述してください。

（様式（２）－６）

様式（２）－６ 機械設備計画概要

提案を行う滝沢浄水場（更新）の浄水処理及び排水処理を行う上で必要な機械設備について、次の観点から記述してください。 根拠については添付資料として下さい。 １．機械設備計画概要（全体施設概要） ２．前処理施設に関する考え方 ３．膜ろ過設備に関する考え方（洗浄、膜交換、損傷感知、洗浄方法等） ４．膜ろ過設備の納入（稼動）実績 ５．薬品注入施設に関する考え方 （使用する薬品、注入率、注入量、管理方法、注入方法等） ６．送水施設に関する考え方（ポンプ台数、容量、水撃対策、運転方法等） ７．排水処理に関する考え方（薬品洗浄廃液処理を除く） ８．発生固形物量（DS）を記述して下さい。 ９．原水水質の変動に配慮した点を、記述して下さい。 10．故障時・緊急時の運転方法について、記述して下さい。 11．予備機に関する考え方 添付資料（自由書式） ・機械設備容量計算 ・送水ポンプのウォーターハンマー検討書 ・その他必要資料 図面 ・機械設備フローシート（浄水施設、薬注設備、送水設備、排水処理設備） ・機械設備配置図 ・その他必要図面

備考　A４版８ページ以内で記述してください。

（様式（２）－６－①）

提案を行う浄水施設、薬注施設及び送水施設の主要機械設備について、下表に記述してください。このとき、台数や機器名については、設備容量計算で使用する名称と合わせてください。

| 様式（２）－６－① 機械設備主要設備リスト（浄水施設、薬注施設、送水施設） |
| --- |
| 番号 | 機器名称 | 主寸法 | 定格 | 台数 | 仕様 |
| ○ | 例：送水ポンプ | φ○.○○m | △△kW | □ |  |

備考　A４版３ページ以内に記述してください。

（様式（２）－６－②）

提案を行う排水施設の主要機械設備について、下表に記述してください。このとき、台数や機器名については、設備容量計算で使用する名称と合わせてください。

| 様式（２）－６－② 機械設備主要設備リスト（排水施設） |
| --- |
| 番号 | 機器名称 | 主寸法 | 定格 | 台数 | 仕様 |
| ○ | 例：逆洗ポンプ | φ○.○○m | △△kW | □ | ステンレス製 |

備考　A４版１ページ以内で記述してください。

（様式（２）－７）

様式（２）－７ 電気計装設備、監視制御設備計画（滝沢浄水場（更新））

提案を行う滝沢浄水場（更新）の電気設備（受変電・動力・自家発設備）計画、計装設備計画及び監視制御設備計画について、次の観点から記述してください。 根拠については添付資料として下さい。 １．電気設備計画 １－１ 受変電設備計画の概要 １－２ 動力負荷量の概要と配電方法の考え方 １－３ 自家発電設備計画の概要 ２．計装設備計画 ２－１ 測定する項目と目的について ２－２ 浄水処理における計装概要 ２－３ 非常時の考え方（異常監視方法、異常発生時の対応、耐雷・停電対策等） ３．監視制御設備計画 ３－１ 新滝沢浄水場の監視制御システム概要について ３－２ 機能や信頼性、監視制御範囲について ３－３ 既存施設の信号（状態や計測値など）の取り込み方法について ３－４ 毒物検知システム概要 ３－５ 外部からの侵入（ITシステムを含む）を防止する設備・方策について 添付資料 ・設備容量計算書 ・その他必要資料 図面 ・単線接続図 ・システム構成図 ・計装フローシート ・電気設備配置図 ・引込ルート図 ・その他必要図面

備考　A４版８ページ以内で記述してください。

（様式（２）－７－①）

提案を行う電気設備について、下表に記述してください。

| 様式（２）－７－① 電気設備主要設備リスト |
| --- |
| 番号 | 機 器 名 称 | 構 造 | 形 式 等 | 配電盤の規格 | 主要設備の規格 |
| ○ | 例： 引込受電盤 | 屋内単位閉鎖形 | CW－○○ | JEM-○○○○ | JEC-○○○○ JEC-○○○○ |

備考　A４版２ページ以内に記述してください。

（様式（２）－７－②）

提案を行う計装設備について、主要なものを下表に記述してください。

| 様式（２）－７－② 計装設備主要設備リスト |
| --- |
| 番号 | 機 器 名 称 | 型 式 | 使用目的 | 測定スパン | 測定頻度 |
| ○ | 例：浄水池流量計 （瞬時）（積算） | 電磁式φ○ | 送水量の確認 | 0～○○○m3/h | 常時 |

備考　A４版２ページ以内に記述してください。

（様式（２）－７－③）

提案を行う監視制御設備について、主要なものを下表に示してください。

| 様式（２）－７－③ 監視制御設備主要設備リスト |
| --- |
| 番号 | 機 器 名 称 | 監視方式 | 入出力点数 | 速 度 | 備 考 |
| ○ | 例：監視制御装置 ○台 | CRT方式 （液晶パネル） | 最大AIO ○点 最大DIO ○点 最大PIO ○点 | LAN ○ Mb／S | 記憶装置 日報○日 月報○か月 年報○年 |

備考　A４版２ページ以内に記述してください。

（様式（２）－８）

様式（２）－８ 薬品洗浄廃液の処分計画

滝沢浄水場（更新）において提案する膜の薬品洗浄廃液の処分方法についての考え方を、次の観点から記述して下さい。 １．薬品洗浄廃液の量及び水質について ２．薬品洗浄廃液の処理（処分）方法について ３．その他配慮した事項

備考　A４版２ページ以内で記述してください。

（３）滝沢浄水場（更新）の建設に関する提案設計に関する提案

（様式（３）－１）

様式（３）－１ 工事計画

提案を行う滝沢浄水場（更新）の建設工事について、次の観点から記述してください。 １．施工計画について記述下さい。 ２．施工品質確保に関する考え方 ３．工事期間中の安全確保に関する考え方 ４. 工事期間中の周辺環境調査、電波障害等の対策 ５．地域住民への配慮 ６．滝沢浄水場（既設）から滝沢浄水場（更新）への切替の考え方 ７．撤去計画について記述下さい。 ８．廃棄物の処分方法について記述下さい。 添付資料 ・工事工程表（設計を含む） ・その他必要資料 図面 ・施工手順図 ・その他必要図面

備考　A４版６ページ以内で記述してください。

（様式（３）－２）

様式（３）－２ 環境面への配慮計画

提案を行う滝沢浄水場（更新）の建設、運転について、次の観点から記述してください。 １．滝沢浄水場（更新）整備に伴う環境配慮方針 ２．滝沢浄水場（更新）運転に伴う年間エネルギー使用量（kWh/年）及び二酸化炭素排出量（t-CO2/年）：注１ ３．再生可能エネルギーの活用策 ４．省エネルギーに配慮した点 注１ 二酸化炭素排出原単位：0.546kg-CO2/kWh（2011年度実績、東北電力ホームページ） 添付資料 ・滝沢浄水場（更新）エネルギー使用量計算書 ・その他必要資料

備考　A４版６ページ以内で記述してください。

（４）滝沢浄水場（更新）の維持管理に関する提案

（様式（４）－１）

様式（４）－１ 運転管理業務計画 （滝沢浄水場（更新））

滝沢浄水場（更新）の運転における概要を、次の観点から記述してください。 新滝沢浄水場の、運転管理の考え方や具体的な方法（人員配置、業務体制等） 前処理設備・膜ろ過設備・排水処理設備などの運転管理内容 新滝沢浄水場の、原水水質変動時における対応 運転管理マニュアルの整備方針（非常時を含む） その他留意事項

備考　A４版８ページ以内で記述してください。

（様式（４）－２）

様式（４）－２ 保守点検管理業務計画（滝沢浄水場（更新））

土木構造物主要施設リスト（様式（２）－３－①）、建築構造物主要施設リスト（様式（２）－４－①）、機械設備主要設備リスト（様式（２）－６－①～②）、電気設備・計装設備・監視制御設備主要設備リスト（様式（２）－７－①～③）に基づく各施設の保守点検業務について、次の観点から簡潔に記述してください。 土木・建築構造物における、保守の内容・方法・頻度 機械設備における、保守の内容・方法・頻度 電気・計装・監視制御設備における、保守の内容・方法・頻度 設備台帳の整備方法

備考　A４版６ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（４）－２－①）

建築構造物及びそれらの付属設備に対する日常点検の項目、内容、箇所を記入してください。

| 様式（４）－２－① 点検リスト（建築構造物） |
| --- |
| 対象施設 | 番号 | 構造物名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：浄水施設 | １ | 管理棟 | 躯体の亀裂 | 現場作業員による目視点検 | １回／１年 |

備考　A４版１ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（４）－２－②）

土木構造物及びそれらの付属設備に対する日常点検の項目、内容、箇所を記入してください。

| 様式（４）－２－② 点検リスト（土木構造物） |
| --- |
| 対象施設 | 番号 | 構造物名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：浄水施設 | １ | 混和池 | 躯体の亀裂 | 現場作業員による目視点検 | １回／１年 |

備考　A４版１ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（４）－２－③）

機械設備における日常点検の項目、内容、箇所等を記入してください。

機械設備主要設備リスト（浄水、薬注、送水施設）（様式（２）－６－①）、機械設備主要設備リスト（排水施設）（様式（２）－６－②）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

| 様式（４）－２－③ 点検リスト（機械設備） |
| --- |
| 番号 | 対象施設 | 機器名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：○ | 浄水施設 | 送水ポンプ | 軸受・異音・ｸﾞﾗﾝﾄﾞ漏水等 | メ－カによる点検 | １回／年 |

備考　A４版３ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（４）－２－④）

電気設備に対する日常点検の項目、内容、箇所等を記入してください。

電気設備主要設備リスト（様式（２）－７－①）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

| 様式（４）－２－④ 点検リスト（電気設備） |
| --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：○ | 受変電設備 | 変圧器 | 保護装置の配線、接続部の状況 | メーカーによる 点検 | １回／１年 |

備考　A４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（４）－２－⑤）

計装設備に対する日常点検の項目、内容、箇所等について記述してください。

計装設備主要設備リスト（様式（２）－７－②）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

| 様式（４）－２－⑤ 点検リスト（計装設備） |
| --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：○ | 浄水池 | 電磁流量計 | ゼロ点校正 | メーカーによる 点検 | １回／１年 |

備考　A４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（４）－２－⑥）

監視制御設備に対する日常点検の項目、内容、箇所等について記述してください。

監視制御設備主要設備リスト（様式（２）－７－③）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

| 様式（４）－２－⑥ 点検リスト（監視制御設備） |
| --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |
| 例：○ | 管理室 | プロセス入出力装置 | 冷却ファン清掃動作点検 | 清掃、動作確認 | １回／１年 |

備考　A４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（４）－３）

様式（４）－３ 膜交換業務計画（滝沢浄水場（更新））

滝沢浄水場（更新）で行う膜交換業務について、次の観点から記述してください。 １．膜交換時期の判断基準 ２．膜の交換方法 ３．その他留意事項

備考　A４版２ページ以内で記述してください。

（様式（４）－４）

様式（４）－４ 修繕業務計画（滝沢浄水場（更新））

滝沢浄水場（更新）で行う修繕業務について、次の観点から記述してください。 １．計画的修繕計画についての考え方 ２．故障等発生時における対応についての考え方 ３．その他留意事項

備考　A４版４ページ以内で記述してください。

（様式（４）－４－①）

建築構造物及びそれらの付属設備に対する、計画的修繕を行う箇所を記入してください。

頻度については、修繕を行う間隔を記入してください。

| 様式（４）－４－① 修繕リスト（建築構造物） |
| --- |
| 番号 | 構造物名称 | 対象箇所 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| ○ | 例：管理棟 | 外壁 | 亀裂 | １回/年 | 業者による施工 |

備考　A４版１ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（４）－４－②）

土木構造物及びそれらの付属設備に対する、計画的修繕を行う箇所を記入してください。

頻度については、修繕を行う間隔を記入してください。

| 様式（４）－４－② 修繕リスト（土木構造物） |
| --- |
| 番号 | 構造物名称 | 対象箇所 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| 51 | 例：混和池 | 外壁 | 亀裂 | １回/年 | 業者による施工 |

備考　A４版１ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（４）－４－③）

機械設備の計画的修繕を行う箇所を記入してください。

機械設備主要設備リスト（浄水、薬注、送水施設）（様式（２）－６－①）、機械設備主要設備リスト（排水施設）（様式（２）－６－②）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

頻度については、部品交換の頻度について記入してください。

| 様式（４）－４－③ 修繕リスト(機械設備) |
| --- |
| 番号 | 対象施設 | 機器名称 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| 例：○ | 浄水施設 | 主系膜ろ過装置 | 膜ろ過装置交換 | １回／５年 | メーカーによる交換 |

備考　A４版３ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（４）－４－④）

電気設備について、計画的修繕を行う箇所を記入してください。

電気設備主要設備リスト（様式（２）－７－①）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

頻度については、部品交換の頻度を記入してください。

| 様式（４）－４－④ 修繕リスト（電気設備） |
| --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| 例：○ | 受変電設備 | 変圧器 | コンデンサ | １回／10年 | メーカーによる 交換 |

備考　A４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（４）－４－⑤）

計装設備について、計画的修繕を行う箇所を記入してください。

計装設備主要設備リスト（様式（２）－７－②）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

頻度については、部品交換の頻度について記入してください。

| 様式（４）－４－⑤ 修繕リスト（計装設備） |
| --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| 例：○ | 浄水池 | 電磁流量計 | 本体交換 | １回／15年 | メーカーによる 交換 |

備考　A４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（４）－４－⑥）

監視制御設備について、計画的修繕を行う箇所を記入してください。

監視制御主要設備リスト（様式（２）－７－③）で作成した主要設備リストに記述された設備を対象とし、名称及び番号を整合させてください。

頻度については、部品交換の頻度について記入してください。

| 様式（４）－４－⑥ 修繕リスト（監視制御設備） |
| --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容 |
| 例：○ | 管理室 | プロセス入出力装置 | 本体交換 | １回／15年 | メーカーによる 交換 |

備考　A４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（５）既設浄水場を含む全浄水場の維持管理に関する提案

（様式（５）－１）

様式（５）－１ 既存施設の維持管理業務の引継ぎ業務

現在の事業委託者からの引継ぎ業務について、次の観点から記述してください。 １．運転方法の引継ぎのために、本市に対して行う内容と期間 ２．提出書類と形式

備考　A４版１ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（５）－２）

様式（５）－２ 運転管理業務計画（既存施設）

既設浄水場施設の運転管理について、次の観点より記述してください。 １．各浄水場施設の運転管理の考え方 ２．各浄水場の浄水処理・排水処理設備などの運転管理内容 ３．各浄水場の原水水質変動時における対応 ４．運転管理における環境への配慮 ５．その他留意事項

備考　A４版10ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（５）－３）

様式（５）－３ 保守点検業務及び修繕計画（既存施設）

既設浄水場施設の保守点検業務について、（様式（５）－３－①～④）を基に各浄水施設に対して、次の観点より記述してください。 土木・建築構造物における、保守の内容・方法・頻度 機械設備における、保守の内容・方法・頻度 ３．電気・計装・監視制御設備における、保守の内容・方法・頻度 ４．再委託する場合の委託範囲や管理方法 ５．その他留意事項

備考　A４版６ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（５）－３－①）

建築構造物及びそれらの付属設備に対する日常点検の項目、内容、箇所を記入してください。

| 様式（５）－３－① 点検リスト（建築構造物） |
| --- |
| 対象施設 | 番号 | 構造物名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |

備考　A４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（５）－３－②）

土木構造物及びそれらの付属設備に対する日常点検の項目、内容、箇所を記入してください。

| 様式（５）－３－② 点検リスト（土木構造物） |
| --- |
| 対象施設 | 番号 | 構造物名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |

備考　A４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（５）－３－③）

機械設備における日常点検の項目、内容、箇所等を記入してください。

| 様式（５）－３－③ 点検リスト（機械設備） |
| --- |
| 番号 | 対象施設 | 機器名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |

備考　A４版５ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（５）－３－④）

計装・監視制御設備に対する日常点検の項目、内容、箇所等を記入してください。

| 様式（５）－３－④ 点検リスト（電気・計装・監視制御設備） |
| --- |
| 番号 | 対象箇所 | 機器名称 | 点検項目 | 方法 | 頻度 |

備考　A４版５ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（５）－４）

様式（５）－４ 膜薬品洗浄業務計画（既存施設）

既存の膜ろ過施設（大戸浄水場・強清水浄水施設）で行う膜薬品洗浄業務について、次の観点から記述してください。 １．膜薬品洗浄の考え方について ２．その他留意事項

備考　A４版１ページ以内で記述してください。

（様式（５）－５）

様式（５）－５ 運転管理体制（全施設）

運転管理体制（人数を含む）について、次の観点から記述してください。 １．滝沢浄水場を拠点とした維持管理体制 ２．配置予定従事者全員の経歴 ３．従事者の能力維持・向上に必要な、教育・研修計画 ４．関連する組織との連携 ５．従事者に対する衛生管理計画 各運転管理員の主な業務項目と作業内容及び取得資格人数と資格種類等を下表に示す組織表を参考に記述してください。 運転管理体制（例） 職名 勤務時間 人数 法的資格者 の名称 配置場所 契約形態 受託水道業務技術管理者 8：30～17：15まで 8時間勤務 １人 運転管理 責任者 8：30～17：15まで 8時間勤務 １人 運転員 （○人/班）×○班 ローテーション ○人 １勤 8：30～17：15まで ８時間勤務 ○人 内訳 ２勤 16：45～1：00まで ８時間勤務 ○人 ３勤 0：45～8：45まで ８時間勤務 ○人 事務員 8：30～17：15まで ８時間勤務 ○人 業務内容(例) 名称 業務内容 受託水道業務技術管理者 例）事業統括、窓口 運転管理責任者 例）施設運転管理の総括等、SPCとの連絡報告業務、中央監視・巡回点検・運転管理業務全般 等 運転員 日勤者 例）監視、設備機器点検、水質管理データの記録 夜勤者 例）監視、データの記録等 事務員 例）管理記録業務、安全衛生業務 等

備考　A４版５ページ以内で記述してください。

（様式（５）－６）

様式（５）－６ 消耗品、薬品、光熱費燃料等調達管理業務計画（全施設）

提案する全ての浄水場施設の消耗品、薬品及び燃料調達管理業務について、技術提案概要説明書で示される水収支計算書（様式（２）－１－①～⑥）を基に、次の観点より記述してください。 １．消耗品調達管理の考え方 ２．薬品調達管理の考え方 ３．光熱費燃料調達管理の考え方 ４．その他留意事項

備考　A４版３ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（５）－７）

様式（５）－７ 水質管理業務計画（全施設）

提案する浄水水質の安全性、安定性を保つために行う水質管理計画について、次の観点から記述してください。 水質管理の考え方 ２．水道施設の水質検査 ３．その他留意事項

備考　A４版５ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（５）－８）

様式（５）－８ 汚泥運搬及び処分業務計画（全施設）

概要説明書で示される水収支計算書（様式（２）－１－①～⑥）を基に、汚泥運搬及び処分業務の方針を記述してください。 汚泥の有効利用については、有効利用方法及び受け入れ先が決まっている場合には、様式（５）－８－①に示す記述要領を参考に、汚泥有効利用計画書（様式（５）－８－②）を記述してください。

備考　A４版２ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（５）－８－①）

様式（５）－８－① 汚泥の有効利用計画（全施設）

汚泥有効利用計画書（様式（５）－８－②）は次の記述要領に従って記入してください。 汚泥有効利用計画書（様式（５）－８－②） １ 有効利用番号 受入先が複数ある場合は複写し記述してください。 また、提出していただく資料には再生利用番号を付けて添付してください。 ２ 有効利用品の用途 セメント等の用途を記述してください。 ３ 受入可能量 有効利用先と交わされる契約で設定する汚泥受入量について、運営初年度分を記述してください。脱水汚泥量は乾燥重量（t－Ds）で記述してください。 ４ 受入先の脱水汚泥含水率・形態 ・受入先の含水率を記述してください。 ・形態：汚泥が産業廃棄物又は有価物のいずれかを選んでください。 ・産業廃棄物の場合は受入先に処分業の許可書あり・申請中・申請予定のいずれかを選んでください。 ・許可書のある場合は、写しを添付し記入欄に資料番号を記入してください。 ５ 受入先（有効利用会社名等）計画 受入先が分かるよう会社名・所在地・連絡先を記述してください。 ６ 受入先（有効利用会社等）の実績・市場規模 ・直近３年間の建設発生土、上下水道汚泥等の有効利用に実績がある場合は記述してください。 ・有効利用の市場規模を記述してください。市場規模が不明な場は、空欄としてください。 ７ 汚泥が有効利用となるまでの運搬経路 汚泥が有効利用されるまでの最終処分先（有効利用工場等）までの運搬経路を例にならって記述してください。 運搬経路には運搬機種（例えばダンプトラック10t 車等）、運搬先の名称、運搬先の住所、運搬距離を記述してください。 ８ 加工工程 汚泥が有効利用されるまでの全ての加工工程（中間処理を含む。）を主要設備とともに記述してください。 パンフレット等に記述されている場合は［資料番号と紹介資料参照］と記述してください。

（様式（５）－８－②）

様式（５）－８－② 汚泥運搬及び処分計画書

汚泥有効利用計画と受入先概要（有効利用会社等）とを記述要領に従って最終の受入先ごとに記述し、右上に有効利用番号を付してください。 有効利用番号 № ①有効利用品の用途 受入条件 ②受入可能量 （ ）t－Ds／年 ③含 水 率 （ ）％ 受入先汚泥含水率 ④形 態 有価物or産業廃棄物注１） 受入先は処分業の許可書有りor申請中or申請予定 ⑤汚泥受入先 企業（組織）名 所在地 連絡先 資料番号 別添資料等の資料番号を記入してください。 ⑥受入先の実績等 実 績 記述例 ・平成○年○月より○○県○○局より上水道汚泥を年間○○○○m3受入れセメント原料として有効利用している。 市場規模 記述例 県内のセメント需要の約○○％を販売している。 ⑦有効利用されるまでの運搬経路 運搬経路運搬先 天日乾燥床 排水処理施設 保管場所 表記番号 中間処理工場 表記番号 有効利用工場 表記番号 住 所 県 市 県 市 県 市 運搬機種 輸送距離 例）ダンプトラック t km t km t km ⑧加工工程 (注）記載ができない項目（例として加工を行わない等）については、空欄としてください。

備考　A４版１ペ－ジ以内に記述してください。

（様式（５）－９）

様式（５）－９ 見学者対応業務計画（全施設）

本施設で行う見学者対応について、次の観点から図面等を用いて具体的に記述してください。 １．見学者ル－ト（滝沢浄水場（更新）） ２．膜ろ過棟内の見学者対応方法と展示内容（滝沢浄水場（更新）） ３．水道事業へのイメ－ジアップに対する配慮（滝沢浄水場（更新）） ４．その他全浄水施設における見学者対応について

備考　A３版３ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（５）－10）

様式（５）－10 植栽管理、清掃及び除雪業務計画（全施設）

全浄水施設における植栽管理、清掃及び除雪業務の内容について、各浄水施設に対して、次の観点から記述してください。 １．植栽管理の考え方 ２．清掃業務の実施方針 ３．除雪業務の実施方針 ４．その他留意事項

備考　A４版２ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（５）－11）

様式（５）－11 防犯業務計画（全施設）

全浄水施設における防犯業務の内容について、各浄水施設に対して、次の観点から記述してください。 １．防犯方針（防犯体制、人員等） ２．入場者管理に関する考え方（設備及び管理体制） ３．侵入者監視体制について（設備及び管理体制） ４．その他留意事項

備考　A４版３ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（５）－12）

様式（５）－12 災害、事故及び緊急時対応業務計画（全施設）

全浄水施設の運転を安定的に行うための災害事故時対策の内容について、次の観点から記述してください。 １．災害及び事故時の体制 ２．災害及び事故時の行動計画 ３．災害及び事故時の維持管理支援方策 ４．その他留意事項

備考　A４版４ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（５）－13）

様式（５）－13 事業終了時の引継ぎ業務（全施設）

本事業終了時の引継ぎ業務について、次の観点から記述してください。 事業期間終了時に行う施設機能評価の実施方法 後継事業者に対して行う業務引継ぎの実施方法 ３．その他留意事項

備考　A４版２ペ－ジ以内で記述してください。

（６）その他提案

（様式（６）－１）

様式（６）－１ 地域経済及び地域活動への貢献についての提案

地域経済及び地域活動（会津若松市）への貢献について、次に示す観点から記述してください。 １．地域経済への貢献 ア．工事段階（地域の企業等との協力等） イ．維持管理段階（人材活用等） ２．地域活動への貢献

備考　A４版４ページ以内で記述してください。

（様式（６）－２）

様式（６）－２ その他自由提案

その他自由提案等ございましたら、ご記入ください。

備考　A４版３ペ－ジ以内で記述してください。

（７）設計根拠図書（計算書・図面等）及び添付資料

（様式（７）－１－①）

様式（７）－１－①　　添付資料の様式（目録）

滝沢浄水場更新整備等事業

技　術　提　案　書

（添　付　資　料）

| 応募者番号 | 第 番 |
| --- | --- |

（様式（７）－１－②）

様式（７）－１－② 添付資料の様式（目録）

添付資料一覧表 様式番号 添付資料番号 ページ 資料名称 様式（１）－１ （１）－１－１ （連番とする） 水理計算書 （１）－１－２ 水位高低フロー図水収支計算書 ‥‥ ‥‥ 様式（４）－２ （４）－２－１ 建築施設別建築面積表 （４）－２－２ 建築施設別、階層別床面積表 ‥‥ ‥‥ ‥‥ 備考 添付資料番号は「様式（４）－２」の場合、「（４）－２－１」「（４）－２－２」‥‥とし、同じ様式ごとに１から始める連番として下さい。

備考　A４版で記述してください。

（様式（７）－２）

様式（７）－２ 設計図面集の様式

図面はA３版とし、２つ穴ファイル綴じとすること。

（８）事業費内訳書

（様式（８）－１）

様式（８）－１ 設計及び工事費用計画A －設計及び工事費積算表－

１ 費用見積り 設計及び工事業務に係る費用見積り（注１）を記載してください。 （単位：千円）

備考　A４版１ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（８）－２）

様式（８）－２ 設計及び工事費用計画B －設計及び工事費積算表－

２ 積算根拠 様式（８）－１に記載して頂いた金額の積算根拠（設備、施設の諸元、数量、単価等が分かる内訳明細書）を添付資料に添付して下さい。 内訳明細の内容について、特に説明が必要と考えられる項目については、次の様式を用いて記述して下さい。 項目 積算根拠の説明 事前調査費 設計費 周辺環境調査、電波障害等対策業務 その他 工事費（諸経費込み） 土木・建築施設 機械設備 電気設備 その他

備考　A４版１ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（８）－３－①）

様式（８）－３－① 維持管理費用計画 A －滝沢浄水場（更新）維持管理業務費用見積（平成30年４月～平成45年３月）－

＜修繕費を除く維持管理費 平成○○年度＞ １．費用見積り及び積算根拠 維持管理業務に係る費用見積り及びその積算根拠を記載してください。 （注１）物価変動を除いた額を記入してください。 （注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入してください。 （注３）積算根拠は、可能な限り具体的に記入してください。 （注４）金額は、千円未満は切捨てで記入してください。 （注５）Microsoft社製Excel（Windows版）の97-2003ファイル形式で提出してください。

備考　A３版１ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（８）－３－②）

様式（８）－３－② 維持管理費用計画 B －滝沢浄水場（既設）維持管理業務費用見積（平成26年４月～平成30年３月）－

＜維持管理費 平成○○年度＞ １．費用見積り及び積算根拠 維持管理業務に係る費用見積り及びその積算根拠を記載してください。 （注１）物価変動を除いた額を記入してください。 （注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入してください。 （注３）積算根拠は、可能な限り具体的に記入してください。 （注４）金額は、千円未満は切捨てで記入してください。 （注５）Microsoft社製Excel（Windows版）の97-2003ファイル形式で提出してください。

備考　A３版１ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（８）－３－③）

様式（８）－３－③ 維持管理費用計画 C －東山浄水場維持管理業務費用見積（平成26年４月～平成45年３月）－

＜維持管理費 平成○○年度＞ １．費用見積り及び積算根拠 維持管理業務に係る費用見積り及びその積算根拠を記載してください。 （注１）物価変動を除いた額を記入してください。 （注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入してください。 （注３）積算根拠は、可能な限り具体的に記入してください。 （注４）金額は、千円未満は切捨てで記入してください。 （注５）Microsoft社製Excel（Windows版）の97-2003ファイル形式で提出してください。

備考　A３版１ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（８）－３－④）

様式（８）－３－④ 維持管理費用計画 D －大戸浄水場維持管理業務費用見積（平成26年４月～平成45年３月）－

＜維持管理費 平成○○年度＞ １．費用見積り及び積算根拠 維持管理業務に係る費用見積り及びその積算根拠を記載してください。 （注１）物価変動を除いた額を記入してください。 （注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入してください。 （注３）積算根拠は、可能な限り具体的に記入してください。 （注４）金額は、千円未満は切捨てで記入してください。 （注５）Microsoft社製Excel（Windows版）の97-2003ファイル形式で提出してください。

備考　A３版１ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（８）－３－⑤）

様式（８）－３－⑤ 維持管理費用計画 E －六軒浄水場維持管理業務費用見積（平成26年４月～平成45年３月）－

＜維持管理費 平成○○年度＞ １．費用見積り及び積算根拠 維持管理業務に係る費用見積り及びその積算根拠を記載してください。 （注１）物価変動を除いた額を記入してください。 （注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入してください。 （注３）積算根拠は、可能な限り具体的に記入してください。 （注４）金額は、千円未満は切捨てで記入してください。 （注５）Microsoft社製Excel（Windows版）の97-2003ファイル形式で提出してください。

備考　A３版１ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（８）－３－⑥）

様式（８）－３－⑥ 維持管理費用計画 F －強清水浄水施設維持管理業務費用見積（平成26年４月～平成45年３月）－

＜維持管理費 平成○○年度＞ １．費用見積り及び積算根拠 維持管理業務に係る費用見積り及びその積算根拠を記載してください。 （注１）物価変動を除いた額を記入してください。 （注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入してください。 （注３）積算根拠は、可能な限り具体的に記入してください。 （注４）金額は、千円未満は切捨てで記入してください。 （注５）Microsoft社製Excel（Windows版）の97-2003ファイル形式で提出してください。

備考　A３版１ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（８）－３－⑦）

様式（８）－３－⑦ 維持管理費用計画 G －滝沢浄水場（更新）維持管理業務費用見積（平成30年４月～平成45年３月）－

＜修繕費＞ １ 費用見積り 修繕費の費用見積りを記載してください。 （注１）提案内容に応じて項目を適宜設定の上、対応する金額を記入してください。 （注２）消費税及び地方消費税、物価変動を除いた額を記入してください。 （注３）可能な範囲で具体的に記入してください。 （注４）各年の費用には実態に即した内容（年度ごとに支出状況が異なる点を反映させた内容）を計上してください。 （注５）金額は、千円未満は切捨てで記入してください。 （注６）金額は長期収支計画（様式（１）－４）と整合の取れる形で記入してください。 （注７）Microsoft社製Excel（Windows版）の97-2003ファイル形式で提出してください。

備考　A３版１ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（８）－３－⑧）

様式（８）－３－⑧ 維持管理費用計画 H －SPC一般管理費（平成26年４月～平成45年３月）－

＜SPC一般管理費（諸経費等） 平成○○年度＞ １．費用見積り及び積算根拠 維持管理業務に係る費用見積り及びその積算根拠を記載してください。 （注１）物価変動を除いた額を記入してください。 （注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入してください。 （注３）積算根拠は、可能な限り具体的に記入してください。 （注４）金額は、千円未満は切捨てで記入してください。 （注５）Microsoft社製Excel（Windows版）の97-2003ファイル形式で提出してください。

備考　A３版１ペ－ジ以内で記述してください。

（様式（８）－４）

様式（８）－４ 事業費総括表

１．事業費総括表 対象施設の設計、建設及び撤去に係る費用見積額と対象施設の維持管理に係る費用見積額の合計金額を記載してください。 例） 対象施設の設計、建設及び撤去に係る費用見積額 金○○○千円（税抜） 対象施設の維持管理に係る費用見積額 金○○○千円（税抜） 上記の総合計 金○○○千円（税抜） （注１）物価変動を除いた額を記入してください。 （注２）金額は、千円未満は切捨てで記入してください。

備考　A４版１ペ－ジ以内で記述してください。

# Text boxes

（代表企業の名称 ） 業種名

出資： （記入内容：例 ⇒出資額、議決権割合） その他の資金支援： （記入内容：例⇒ 増資の予定等） 応募者内での業務の役割： （記入内容：例⇒ 交渉窓口等）

（膜ろ過装置製造企業の名称 ） 業種名

上記と同様に記述してください。

（プラント設備企業の名称 ） 業種名

上記と同様に記述してください。

（工事企業の名称 ） 業種名

上記と同様に記述してください。

（設計企業の名称 ） 業種名

上記と同様に記述してください。

（維持管理企業の名称 ） 業種名

上記と同様に記述してください。

（その他出資企業の名称 ） 業種名

上記と同様に記述してください。

種別

| 項目 | 初年度の金額 （千円） | 内訳・積算根拠 |
| --- | --- | --- |
| サービスの対価 |  | 様式（１）－４に記載 |
| 余裕金運用益 |  |  |
| その他 |  |  |

| 項目 | 初年度の金額 （千円） | 内訳・積算根拠 |
| --- | --- | --- |
| 維持管理費 |  | 様式（８）－３～（８）－14に記載 |
| 保険料 |  |  |
| 公租公課 |  |  |
| 支払利息 |  |  |
| 割賦原価 |  |  |
| その他 |  |  |

|  | 想定ケース | チェック欄 （該当に○印） |
| --- | --- | --- |
| １ | 株主等による追加出資 |  |
| ２ | 株主等の信用力による運転資金枠の設定 |  |
| ３ | 配当部分の一部積み立て |  |
| ４ | 予備費を含めた資金調達 |  |
| ５ | その他 |  |

| 該当No. | 具体的な対応策 |
| --- | --- |

（注記）

・技術提案書の表紙は、本様式の「（添付資料）」の行を削除してご使用ください。

・各項目の中表紙は本様式集の各該当ページ（P. 1、14、36、39、56、76、79、83）をご使用ください。

| 項目 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事前調査費 |  |  |  |  |  |
|  | 設計費 |  |  |  |  |  |
|  | 周辺環境調査、電波障害等対策業務 |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |
|  | 土木・建築工事（注２） |  |  |  |  |  |
|  |  | 造成 |  |  |  |  |  |
|  |  | 膜ろ過施設 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理本館 |  |  |  |  |  |
|  |  | ‥‥ |  |  |  |  |  |
|  | 機械設備工事 |  |  |  |  |  |
|  |  | 膜ろ過設備 |  |  |  |  |  |
|  |  | 送水ポンプ設備 |  |  |  |  |  |
|  |  | ‥‥ |  |  |  |  |  |
|  | 電気設備工事 |  |  |  |  |  |
|  |  | 受変電設備 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自家発電設備 |  |  |  |  |  |
|  |  | ‥‥ |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |
| 工事費 計 |  |  |  |  |  |
| 合計 | 消費税及び地方消費税抜き |  |  |  |  |  |
|  | 消費税及び地方消費税相当額 |  |  |  |  |  |
|  | 消費税及び地方消費税込み |  |  |  |  |  |

（注１）諸経費込みの金額として下さい。

（注２）周辺整備は土木・建築工事として下さい。

（注３）その他は、上記工種に該当しないものを可能な範囲で具体的に記入してください。提案内容により、適宜費目を訂正・追加の上、記入してください。

（注４）金額は、千円未満は切捨てで記入してください。

（注５）Microsoft社製Excel（Windows版）の97-2003ファイル形式で提出してください。

（※1）SPC一般管理費（諸経費等）は、SPCの運営に必要な費用を把握するための参考価格とします。

（※2）可能な限り具体的に記入してください。

番号

詳細

単位

４月

５月

・・・

２月

３月

取水量

（ｍ3/日）

事業者で設定

配水量

（ｍ3/日）

27000

27000

27000

27000

水温

（℃）

5

9

2.5

2

原水濁度

（度）

1.3

1

0.7

0.6

ｐＨ

6.8

6.7

6.8

6.8

SS換算係数

新設は1.5で計画

1.5

1.5

1.5

1.5

１着水井

1

着水井流入量（取水量）

（ｍ3/日）

２配水池

2

配水池流入流量

（ｍ3/日）

3

物理洗浄水量

（前（後）処理含む）

（ｍ3/日）

4

薬品洗浄水量

（ｍ3/日）

5

配水量

（ｍ3/日）

３排水槽

6

排水量（放流量）

（ｍ3/日）

7

前（後）処理施設排水量

（ｍ3/日）

8

物理洗浄排水量（膜ろ過）

（ｍ3/日）

9

水質計器排水量

（ｍ3/日）

10

循環水量

（ｍ3/日）

11

循環率

（％）

４濃縮槽

12

濃縮槽流入量

（ｍ3/日）

13

濃縮槽流入固形物量

（kgDS/日）

14

濃縮槽流入濃度

（％）

15

濃縮槽引抜濃度

（％）

５乾燥処理施設

16

投入汚泥量

（ｍ3/日）

17

投入固形物量

（kgDS/日）

18

ケーキ含水率

（％）

19

ケーキ水分量

（ｍ3/日）

20

ケーキ発生量

（TON/日）

21

脱離水（ろ液）

（ｍ3/日）

６上澄水槽

22

上澄水流入量

（ｍ3/日）

７膜ろ過設備

23

膜モジュール単位面積

（ｍ2/モジュール）

24

膜モジュール数

（モジュール/系列）

25

系列数

（系列）

26

膜モジュール面積

（ｍ2）

27

膜ろ過流束

（ｍ/日）

28

物理洗浄周期

（時間/回）

29

物理洗浄回数

（回/日）

30

１回当り物理洗浄水量

（ｍ3/回）

31

処理水量

（ｍ3/日）

８薬品洗浄設備

32

薬品洗浄必要水量

（ｍ3/系列）

33

薬品洗浄系列数

（系列/回）

34

1回あたり薬品洗浄水量

（ｍ3/回）

35

薬品洗浄周期

36

薬品洗浄排水量（処分）

（ｍ3/回）

９浄水施設全体

37

回収率

（％）

計算条件