## 工事費内訳書 (R2～）
（商号又は名称）
工 事 費 内 訳 書
| （工事番号） |  |  | 第 1504 号
| （工事名） |  |  | 北会津支所空気調和設備改修工事
工種・種別等 |  |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税抜き：円）
| 空気調和設備工事 |  |  |  | 1 | 式 | - | -
|  | 1)機器設備工事(本工種の合計額を記載） |  |  | 1 | 式 | - | 0 | =SUM(I12:J21)
|  |  | 冷温水発生機 冷房能力844kW 暖房能力836kW A重油,屋外仕様 |  | 1 | 基 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F12*H12,0)
|  |  | 吸収冷温水機 据付 897kW以下 |  | 1 | 基 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F13*H13,0)
|  |  | 冷却塔 冷却能力1,381kW 電動機3.7kW×2 |  | 1 | 基 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F14*H14,0)
|  |  | 冷却塔据付 1,381kW 電動機3.7kW×2 |  | 1 | 基 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F15*H15,0)
|  |  | H形鋼 H-250×250×9×14 |  | 1.3 | t |  | 0 | =ROUNDDOWN(F16*H16,0)
|  |  | 鉄骨加工組立 溶接費含む |  | 1.3 | t |  | 0 | =ROUNDDOWN(F17*H17,0)
|  |  | 溶融亜鉛メッキ費 HDZT77 |  | 1.3 | t |  | 0 | =ROUNDDOWN(F18*H18,0)
|  |  | 鉄骨運搬 6t車 |  | 1.3 | t |  | 0 | =ROUNDDOWN(F19*H19,0)
|  |  | 搬入費 (揚重機除く) 複数搬入 15000kg以下 |  | 11 | t |  | 0 | =ROUNDDOWN(F20*H20,0)
|  |  | 主機械室内機器調整 空 調 5,000m2以下 |  | 1 | 式 | -
|  | 2)基礎工事[冷温水発生機] |  |  | 1 | 式 | -
|  | 3)配管工事[冷温水発生機] |  |  | 1 | 式 | -
|  | 4)配管工事[冷却塔] |  |  | 1 | 式 | -
|  | 5)電気設備工事 |  |  | 1 | 式 | -
|  | 6)撤去工事 |  |  | 1 | 式 | -
| 発生材処理 |  |  |  | 1 | 式 | -
直接工事費 ① | [7 empty] | 0 | =SUM(I11,I22:J27)
共通仮設費 ②
現場管理費 ③
一般管理費等 ④
工事価格 ①+②+③+④ | [7 empty] | 0 | =SUM(I28:J31)
※１ 次のいずれかに該当した場合は無効となりますので、提出前に必ず確認すること。
・入札書の「入札金額」と本書の「工事価格」が一致しない場合
・本書における各小計額又は合計額に違算や誤りがある場合
・指定された工事費内訳書とは異なる内容の書面が添付された場合
・(商号又は名称)、(工事番号)及び(工事名)に記載漏れ又は誤りがある場合（軽微なものを除く。）
※２「単価」及び「金額」のセルが白の部分はすべて入力すること（記載漏れがあると無効となる場合がある。）。