## 工事費内訳書 (R2～）
（商号又は名称）
工 事 費 内 訳 書
| （工事番号） |  | 第1658号
| （工事名） |  | 基幹集落センター冷暖房設備改修工事
工種・種別等 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税抜き：円）
| １．冷暖房設備改修工事(本工種の合計額を記載） |  |  | 1 | 式 | - | 0 | =SUM(I11:J27)
|  | パッケージエアコン 天カセ4方向シングル 冷房10.0KW 暖房11.2KW 防雪フード・付属品共 |  | 3 | 組 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F11*H11,0)
|  | パッケージエアコン 天カセ4方向シングル 冷房7.1KW 暖房8.0KW 防雪フード・付属品共 |  | 4 | 組 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F12*H12,0)
|  | 冷媒用 断熱材被覆銅管 改修 9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上 |  | 7 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F13*H13,0)
|  | 冷媒用 断熱材被覆銅管 改修 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上 |  | 7 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F14*H14,0)
|  | 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 屋内一般 25A |  | 24 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F15*H15,0)
|  | 排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修 屋外架空・暗渠 25A |  | 21 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F16*H16,0)
|  | 冷媒管 保温 標仕保温材 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A |  | 11 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F17*H17,0)
|  | 多機能リモコン設置 手間のみ |  | 7 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F18*H18,0)
|  | 集中管理コントローラー |  | 1 | 台 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F19*H19,0)
|  | 金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有) (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 5 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F20*H20,0)
|  | 金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有) (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 5 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F21*H21,0)
|  | 天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角 |  | 7 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F22*H22,0)
|  | 軽量鉄骨天井 開口部補強 19形(屋内) 600× 600㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 |  | 7 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F23*H23,0)
|  | 撤去工 |  | 1 | 式 | -
|  | 冷媒ガス回収破壊費用 |  | 1 | 式 | -
|  | 養生(内部改修) 個別改修 |  | 220 | ㎡ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F26*H26,0)
|  | 搬入費 複数搬入 200㎏/m3未満 |  | 0.7 | ｔ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F27*H27,0)
| ２．発生材処理 |  |  | 1 | 式 | -
直接工事費 ① | [6 empty] | 0 | =SUM(I10,I28)
共通仮設費 ②
現場管理費 ③
一般管理費等 ④
工事価格 ①+②+③+④ | [6 empty] | 0 | =SUM(I29:J32)
※１ 次のいずれかに該当した場合は無効となりますので、提出前に必ず確認すること。
・入札書の「入札金額」と本書の「工事価格」が一致しない場合
・本書における各小計額又は合計額に違算や誤りがある場合
・指定された工事費内訳書とは異なる内容の書面が添付された場合
・(商号又は名称)、(工事番号)及び(工事名)に記載漏れ又は誤りがある場合（軽微なものを除く。）
※２「単価」及び「金額」のセルが白の部分はすべて入力すること（記載漏れがあると無効となる場合がある。）。