## 工事費内訳書 (R2～）
（商号又は名称）
工 事 費 内 訳 書
| （工事番号） |  | 第1917号
| （工事名） |  | 会津水泳場受変電設備改修工事
工種・種別等 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税抜き：円）
| 1.受変電設備改修工事(本工種の合計額を記載） |  |  | 1 | 式 | - | 0 | =SUM(I11:J35)
|  | 高圧気中開閉器 7.2KV 200A LA内蔵 方向性 SOG制御箱(SUS製)共 |  | 1 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F11*H11,0)
|  | 高所作業車 12m |  | 1 | 台 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F12*H12,0)
|  | 600V二種ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(HIV) 150㎟ |  | 35 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F13*H13,0)
|  | 高圧絶縁電線 KIP 高圧機器内用 22㎟ |  | 50 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F14*H14,0)
|  | 高圧交流負荷開閉器 LBS 3P 200A ﾋｭｰｽﾞG40A×3本共 |  | 1 | 台 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F15*H15,0)
|  | 高圧限流ﾋｭｰｽﾞ 一般用 40A |  | 3 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F16*H16,0)
|  | 単相変圧器(屋内)(50Hz用) JIS C 4304:2024 油入 ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ2026対応 50KVA 50Hz 搬入費共 |  | 1 | 台 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F17*H17,0)
|  | 三相変圧器(屋内)(50Hz用) JIS C 4304:2024 油入 ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ2026対応 100KVA 50Hz 搬入費共 |  | 1 | 台 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F18*H18,0)
|  | 計器用変圧器 VT 6.6KV/110V |  | 2 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F19*H19,0)
|  | 計器用変流器 CT 6.6KV 30/5A |  | 2 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F20*H20,0)
|  | 切替スイッチ 電流 AS R-S-T |  | 3 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F21*H21,0)
|  | 切替スイッチ 電圧 VS R-S/S-T/T-R |  | 3 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F22*H22,0)
|  | 交流用電流計 パネル 400A 低圧 |  | 2 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F23*H23,0)
|  | 交流用電圧計 パネル 300V 低圧 |  | 2 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F24*H24,0)
|  | 交流用電圧計 パネル 交流9000V 入力6600/110V |  | 1 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F25*H25,0)
|  | 交流用電流計 パネル 交流 30A 高圧 |  | 1 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F26*H26,0)
|  | 配線用遮断器 MCB3P400AF |  | 1 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F27*H27,0)
|  | 配線用遮断器 MCB3P225AF |  | 2 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F28*H28,0)
|  | 配線用遮断器 MCB2P30AF |  | 1 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F29*H29,0)
|  | 撤去工 電工 |  | 5 | 人 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F30*H30,0)
|  | 撤去工 普通作業員 |  | 1 | 人 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F31*H31,0)
|  | 搬出費 単独搬出 250kg以下 単相変圧器 |  | 0.25 | ｔ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F32*H32,0)
|  | 搬出費 単独搬出 500kg以下 三相変圧器 |  | 0.5 | ｔ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F33*H33,0)
|  | PCB含有分析費 PCB電気絶縁油か否かの証明用 |  | 2 | 検体 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F34*H34,0)
|  | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準 |  | 1 | 日 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F35*H35,0)
| 2.発生材処理 |  |  | 1 | 式 | -
直接工事費 ① | [6 empty] | 0 | =SUM(I10,I36)
共通仮設費 ②
現場管理費 ③
一般管理費等 ④
工事価格 ①+②+③+④ | [6 empty] | 0 | =SUM(I37:J40)
※１ 次のいずれかに該当した場合は無効となりますので、提出前に必ず確認すること。
・入札書の「入札金額」と本書の「工事価格」が一致しない場合
・本書における各小計額又は合計額に違算や誤りがある場合
・指定された工事費内訳書とは異なる内容の書面が添付された場合
・(商号又は名称)、(工事番号)及び(工事名)に記載漏れ又は誤りがある場合（軽微なものを除く。）
※２「単価」及び「金額」のセルが白の部分はすべて入力すること（記載漏れがあると無効となる場合がある。）。