## 工事費内訳書 (R2～）
（商号又は名称）
工 事 費 内 訳 書
| （工事番号） | 第655号
| （工事名） | 行仁小学校普通教室冷暖房設備工事
工種・種別等 |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税抜き：円）
| パッケージエアコン室内機 天カセ4方向型 ビル用マルチ 冷房5.0㎾ 暖房5.6㎾ リモコン 付属品共 |  | 2 | 台 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F10*H10,0)
| 多機能リモコン設置 手間のみ |  | 2 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F11*H11,0)
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 改修 6.35外径（ 1/4B）液管 厚10mm以上 |  | 7 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F12*H12,0)
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 改修 12.7 外径（ 1/2B）ガス管 厚20mm以上 |  | 7 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F13*H13,0)
| 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 屋内一般 25A |  | 14 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F14*H14,0)
| 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 屋内一般 40A |  | 2 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F15*H15,0)
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 19形（屋内） 900×900mm程度 ボード等切込み共 |  | 2 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F16*H16,0)
| フロンガス追加封入 R410A |  | 2 | ㎏ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F17*H17,0)
| ポンプダウン作業及び残量フロン回収作業 |  | 1 | 式 | -
| 真空引き及びフロン再封入・追加フロン充填試運転 |  | 1 | 式 | -
| 集中制御設定費 試運転調整費共 |  | 1 | 式 | -
| 制御線配線 電工 リモコン制御用 集中制御用 |  | 20 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F21*H21,0)
| アース付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルEM-EEFG 2.0mm- 2C ＋ 1.6mm -1C ピット・天井 |  | 10 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F22*H22,0)
| アウトレットボックス 中形 44 |  | 1 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F23*H23,0)
| 養生（内部改修） 個別改修 |  | 57 | ㎡ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F24*H24,0)
直接工事費 ① | [5 empty] | 0 | =SUM(I10:J24)
共通仮設費 ②
現場管理費 ③
一般管理費等 ④
工事価格 ①+②+③+④ | [5 empty] | 0 | =SUM(I25:J28)
※１ 次のいずれかに該当した場合は無効となりますので、提出前に必ず確認すること。
・入札書の「入札金額」と本書の「工事価格」が一致しない場合
・本書における各小計額又は合計額に違算や誤りがある場合
・指定された工事費内訳書とは異なる内容の書面が添付された場合
・(商号又は名称)、(工事番号)及び(工事名)に記載漏れ又は誤りがある場合（軽微なものを除く。）
※２「単価」及び「金額」のセルが白の部分はすべて入力すること（記載漏れがあると無効となる場合がある。）。