## 工事費内訳書 (R2～）
（商号又は名称）
工 事 費 内 訳 書
| （工事番号） |  | 第820号
| （工事名） |  | 河東農村環境改善センター生活改善研修室冷暖房設備改修工事
工種・種別等 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税抜き：円）
| エアコン設置工事(本工種の合計額を記載） |  |  | 1 | 式 | - | 0 | =SUM(I11:J33)
|  | パッケージエアコン 天カセ型 シングル 高効率 冷房10.0kW暖房11.2kW 付属品共 |  | 1 | 組 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F11*H11,0)
|  | 冷媒用 断熱材被覆銅管 改修 15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上 |  | 8 | m |  | 0 | =ROUNDDOWN(F12*H12,0)
|  | 冷媒用 断熱材被覆銅管 改修 9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上 |  | 8 | m |  | 0 | =ROUNDDOWN(F13*H13,0)
|  | 冷媒管 保温 標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A |  | 3 | m |  | 0 | =ROUNDDOWN(F14*H14,0)
|  | 排水・硬質ポリ 塩化ビニル管（VP）改修 屋内一般 25A |  | 1 | m |  | 0 | =ROUNDDOWN(F15*H15,0)
|  | 排水管 保温 標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A |  | 1 | m |  | 0 | =ROUNDDOWN(F16*H16,0)
|  | 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF 2.0mm- 2C ピット・天井 |  | 4 | m |  | 0 | =ROUNDDOWN(F17*H17,0)
|  | 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF 2.0mm- 2C 管内 |  | 3 | m |  | 0 | =ROUNDDOWN(F18*H18,0)
|  | 接地線 2.0mm |  | 7 | m |  | 0 | =ROUNDDOWN(F19*H19,0)
|  | EM-CEE-Sケーブル 1.25mm2- 2C 管内 |  | 5 | m |  | 0 | =ROUNDDOWN(F20*H20,0)
|  | EM-CEE-Sケーブル 1.25mm2- 2C ピット・天井 |  | 7 | m |  | 0 | =ROUNDDOWN(F21*H21,0)
|  | 1種金属線ぴ（MM1） A型（25.4mm） |  | 1 | m |  | 0 | =ROUNDDOWN(F22*H22,0)
|  | 1種金属線ぴ（MM1） 附属品 A型（25.4mm）コーナーボックス |  | 1 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F23*H23,0)
|  | 1種金属線ぴ（MM1） 附属品 A型（25.4mm）２個用スイッチボックス |  | 1 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F24*H24,0)
|  | 多機能リモコン設置 手間のみ |  | 1 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F25*H25,0)
|  | リモコン撤去 ２連用ブランクプレート設置 |  | 1 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F26*H26,0)
|  | 軽量鉄骨天井 開口部補強 19形(屋内) 600× 600mm程度 ボード等切込み共 |  | 1 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F27*H27,0)
|  | 天井点検口 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角 |  | 1 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F28*H28,0)
|  | 丸形貫通処理（壁・床共用） φ100 |  | 1 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F29*H29,0)
|  | 養生（内部改修） 個別改修 |  | 12 | ㎡ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F30*H30,0)
|  | 冷媒ガス破壊処分費用 R22 |  | 1 | 式 | -
|  | 撤去工 配管工 |  | 1.3 | 人 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F32*H32,0)
|  | 撤去工 設備機械工 |  | 0.4 | 人 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F33*H33,0)
| 電気設備工事 |  |  | 1 | 式 | -
| 発生材処理 |  |  | 1 | 式 | -
直接工事費 ① | [6 empty] | 0 | =SUM(I10,I34:J35)
共通仮設費 ②
現場管理費 ③
一般管理費等 ④
工事価格 ①+②+③+④ | [6 empty] | 0 | =SUM(I36:J39)
※１ 次のいずれかに該当した場合は無効となりますので、提出前に必ず確認すること。
・入札書の「入札金額」と本書の「工事価格」が一致しない場合
・本書における各小計額又は合計額に違算や誤りがある場合
・指定された工事費内訳書とは異なる内容の書面が添付された場合
・(商号又は名称)、(工事番号)及び(工事名)に記載漏れ又は誤りがある場合（軽微なものを除く。）
※２「単価」及び「金額」のセルが白の部分はすべて入力すること（記載漏れがあると無効となる場合がある。）。