## 工事費内訳書 (R2～）
（商号又は名称）
工 事 費 内 訳 書
| （工事番号） |  |  | 第128号
| （工事名） |  |  | 下雨屋増圧ポンプ場電気設備更新工事
工種・種別等 |  |  |  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税抜き：円）
| １．本設ポンプ電気設備工事 |  |  |  | 1 | 式 | - | -
|  | １-１．動力設備(本工種の合計額を記載） |  |  | 1 | 式 | - | 0 | =SUM(I12:J58)
|  |  | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 150mm2 FEP内(PF･CD) |  | 12 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F12*H12,0)
|  |  | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 150mm2 ラック |  | 10 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F13*H13,0)
|  |  | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 FEP内(PF･CD) |  | 23 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F14*H14,0)
|  |  | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 ﾗｯｸ |  | 10 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F15*H15,0)
|  |  | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 60mm2- 3C ﾗｯｸ |  | 15 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F16*H16,0)
|  |  | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 60mm2- 3C 管内 |  | 4 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F17*H17,0)
|  |  | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD) |  | 36 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F18*H18,0)
|  |  | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C ﾗｯｸ |  | 10 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F19*H19,0)
|  |  | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C 管内 |  | 10 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F20*H20,0)
|  |  | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C ﾗｯｸ |  | 6 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F21*H21,0)
|  |  | EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 管内 |  | 1 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F22*H22,0)
|  |  | EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 15C ﾗｯｸ |  | 7 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F23*H23,0)
|  |  | EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 15C 管内 |  | 1 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F24*H24,0)
|  |  | EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 10C FEP内(PF･CD) |  | 17 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F25*H25,0)
|  |  | EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C ﾗｯｸ |  | 3 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F26*H26,0)
|  |  | EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C 管内 |  | 4 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F27*H27,0)
|  |  | EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C ﾗｯｸ |  | 14 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F28*H28,0)
|  |  | EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C 管内 |  | 3 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F29*H29,0)
|  |  | EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C 管内 |  | 7 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F30*H30,0)
|  |  | EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C ﾗｯｸ |  | 11 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F31*H31,0)
|  |  | EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C ﾗｯｸ |  | 12 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F32*H32,0)
|  |  | EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 管内 |  | 2 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F33*H33,0)
|  |  | 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) 22mm2 接地線 |  | 31 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F34*H34,0)
|  |  | 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) 5.5mm2 接地線 |  | 12 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F35*H35,0)
|  |  | 波付硬質合成 樹脂管(FEP) (80) |  | 17 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F36*H36,0)
|  |  | 埋設標識シート ２倍長（W）150 |  | 17 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F37*H37,0)
|  |  | 金属製 可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 2 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F38*H38,0)
|  |  | 金属製 可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 2 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F39*H39,0)
|  |  | 厚鋼電線管（G) 露出配管(塗装有) 54㎜ |  | 4 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F40*H40,0)
|  |  | 厚鋼電線管（G) 露出配管(塗装有) 28㎜ |  | 5 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F41*H41,0)
|  |  | 厚鋼電線管（G) 露出配管(塗装有) 22㎜ |  | 18 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F42*H42,0)
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 400A 直 線 １段目 |  | 14 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F43*H43,0)
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（直線以外） 400A L 形 １段目 |  | 3 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F44*H44,0)
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形（直線以外） 400A ベンド １段目 |  | 1 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F45*H45,0)
|  |  | ケーブルラック用セパレータ |  | 14 | ｍ |  | 0 | =ROUNDDOWN(F46*H46,0)
|  |  | 増圧ポンプ盤 LP-2 屋内自立閉鎖形 2400W×2350H×800D 動力制御盤・計装盤 |  | 1 | 組 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F47*H47,0)
|  |  | 配水流量計（本設ポンプ） 150A |  | 1 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F48*H48,0)
|  |  | 圧力伝送器（本設ポンプ） 150A |  | 1 | 個 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F49*H49,0)
|  |  | 中央監視装置システム機能増設(本設ポンプ) クラウド増設 既設クラウド装置移設共 |  | 1 | 式 | -
|  |  | 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) 100～150mm 125mm |  | 1 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F51*H51,0)
|  |  | 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) 100～150mm 50mm |  | 2 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F52*H52,0)
|  |  | 接地極（銅覆鋼棒打込式） 10φ×1.5ｍ Ｄ種 |  | 1 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F53*H53,0)
|  |  | 接地極（銅覆鋼棒打込式） 14φ×1.5ｍ Ｃ種 |  | 1 | か所 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F54*H54,0)
|  |  | 各種試験 圧力伝送器 （本設ポンプ） 発信器類 単体調整 |  | 1 | 式 | -
|  |  | 組合せ試験工 運転操作設備（本設ポンプ） 動力制御盤 |  | 1 | 式 | -
|  |  | 組合せ試験工 計装設備（本設ポンプ） 発信機類（制御なし） |  | 1 | 式 | -
|  |  | 撤去工 電工 |  | 6.8 | 人 |  | 0 | =ROUNDDOWN(F58*H58,0)
|  | １-２．電灯設備 |  |  | 1 | 式 | -
| ２．仮設ポンプ電気設備工事 |  |  |  | 1 | 式 | -
| ３．自家用発電機蓄電池取替工事 |  |  |  | 1 | 式 | -
| ４．発生材処理 |  |  |  | 1 | 式 | -
直接工事費 ① | [7 empty] | 0 | =SUM(I11,I59:J62)
共通仮設費 ②
現場管理費 ③
一般管理費等 ④
工事価格 ①+②+③+④ | [7 empty] | 0 | =SUM(I63:J66)
※１ 次のいずれかに該当した場合は無効となりますので、提出前に必ず確認すること。
・入札書の「入札金額」と本書の「工事価格」が一致しない場合
・本書における各小計額又は合計額に違算や誤りがある場合
・指定された工事費内訳書とは異なる内容の書面が添付された場合
・(商号又は名称)、(工事番号)及び(工事名)に記載漏れ又は誤りがある場合（軽微なものを除く。）
※２「単価」及び「金額」のセルが白の部分はすべて入力すること（記載漏れがあると無効となる場合がある。）。